苏州市格范五金塑胶工业有限公司

《新建废水零排放装置项目》

验收后变动环境影响分析

建设单位：苏州市格范五金塑胶工业有限公司

编制单位：苏州市格范五金塑胶工业有限公司

2021年12月

目 录

1、项目由来	1

2、编制依据	2

2.1、技术文件	2

2.2、项目环评文件	2

3、项目建设内容及变动情况	3

3.1、项目性质	3

3.2、建设规模	3

3.3、项目建设地点	3

3.4、生产工艺	3

3.5、环境保护措施	3

3.5.1、废水环境保护措施	3

3.5.2、废气环境保护措施	3

3.5.3、噪声环境保护措施	4

3.5.4、固废环境保护措施	4

4、本次变动情况判定分析	5

5、验收后变动情况环境影响分析结论	6

# 1、项目由来

苏州市格范五金塑胶工业有限公司位于苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，主要经营内容为五金件、塑胶件的表面处理。公司于2006年06月注册成立，注册资本为2000万元。公司现有废水处理设施主要用于处理公司生产过程中产生的生产废水和生活污水，废水经处理后经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（北桥一泓污水处理厂）进一步处理。

根据原苏州市相城区环境保护局2018年06月06日《关于印发<相城区电镀（线路板）企业一类污染物零排放整治方案>的通知》（苏相环[2018]65号）的要求，苏州市格范五金塑胶工业有限公司为了提高废水处理效率、减少污染物排放，遂按照65号文件要求，投资2000万元对现有废水处理设施进行了提标改造，新建废水零排放装置，实现重金属污染物零排放，同时配套建设1台燃气蒸汽锅炉为传热装置。

环评及审批情况：建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司为其编制了《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目环境影响报告表》，环评报告表完成时间为2019年06月，审批时间为2019年08月13日，审批文号：苏相环建【2019】93号。本项目取得环评批文后于2019年09月开始建设，2020年03月竣工并调试。并于2020年4月18日组织开展项目验收工作，并取得专家验收意见。现公司废水零排放装置试运行期间运行稳定。

验收后，项目污泥烘干废气经一套废气处理设施后由3根带有热交换系统的排气筒排放，目前热交换系统是1用2备。且2个备用热交换装置中的1个由于长期不使用，存在安全隐患。企业拆除一套备用热交换装置，另外2套热交换装置1备1用。实际正常运行时只有一根排气筒排放，污染源也为一根排气筒，排污许可管理为三根排气筒排放与实际情况不符，故根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《加强涉变动项目环评与排污许可衔接的管理办法》（苏环办[2021]122 号文）等有关规定，项目通过竣工环境保护验收后，项目环境保护措施发生变动，且不属于新、改、扩建项目范畴的，界定为验收后变动。排气筒数量的调整，涉及验收后变动，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该变动不纳入环评管理，按照名录要求不需要办理环评手续。本项目发生此类验收后变动，且不属于《排污许可管理条例》重新申请排污许可证情形，应纳入排污许可证的变更管理。

针对上述环评与实际发生变化的情况，苏州格范五金塑胶工业有限公司编制

了《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目验收后变动环境影响分析》，作为排污许可证变更申请材料附件。苏州高铁格范五金塑胶工业有限公司对上述环评与实际发生变化的情况，是否会造成不利环境影响显著增加的变动影响分析负责。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目建设项目环境影响报告表》（苏州合巨环保技术有限公司  2019年06月）；

（2）《关于对<苏州市格范五金塑胶工业有限公司新建废水零排放装置项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市相城区生态环境局 苏相环建[2019]93号 2019年08月13日）；

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为新建项目。

## 3.2、建设规模

| ## 工程名称 | 处理工艺 |  | 设计处理规模 |  | 年运行 时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计方案 | 实际建设 | 设计方案 | 实际建设 |  |
| 废水零排放装置 | 预处理系统+低浓度回收系统+高浓度回收系统+刮板干燥机蒸发系统 | 预处理系统+低浓度回收系统+高浓度回收系统+刮板干燥机蒸发系统 | 800t/d | 800t/d | 6480小时 |

## 产品规模未发生变动

## 3.3项目建设地点

本项目位于苏州市相城苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

本项目废水零排装置对照环评工艺，项目验收工艺，以及后续正式生产时工艺均与环评一致，未发生变动。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

目前废水环境保护措施与环评及验收内容一致。

3.5.2 废气环境保护措施

本项目废气环评设计及验收情况为：蒸汽锅炉天然气燃烧产生的烟气和废水零排放装置烘干时产生的废气，其中锅炉废气通过烟囱收集后直接由15米高排气筒排放，烘干废气经负压收集后采用一套“除尘+酸洗+碱洗”处理后通过三根带热交换系统的15米高排气筒排放。

目前实际建设情况为：锅炉废气通过烟囱收集后直接由15米高排气筒排放，烘干废气经负压收集后采用一套“除尘+酸洗+碱洗”处理后由一根排气筒排放，尾气经热交换系统（一用一备）回收冷凝水。

环评验收时废气处理设施为一套，但是将处理过尾气分为三个热交换器排放，被定义为经三根排气筒排放。实际废气源强为一根排气筒，热交换系统只是用于对尾气降温冷凝，对颗粒物无处理效率，不涉及废气处理问题。

本次变动主要为：①更改之前环评验收时的三根排气筒说法，其实为一根排气筒。②热交换系统目前有一台线路及设备老化严重，选择拆除，剩下两台热交换系统，一用一备。

项目废气源强、环保设施未变动，故不涉及废气污染物处理效率及总量排放问题。不会对环境造成不利影响。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经降噪后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

本项目固废产生种类及产生量、处理措施目前均与环评及验收一致，未发生变动。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）文件比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 ；

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。物料运输、装卸、贮存方式

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

本项目减少一套备用的热交换系统，作为辅助备用设备，该变动对环境无任何不利影响。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

本项目未新增废水排放口，排放方式、位置与环评一致。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）;主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

（11）噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。

（12）固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

本项目固体废物利用处置方式未发生变化。

（13）事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

本项目事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。

通过以上分析，本项目变化属于一般变动。

# 5、验收后变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故本次变动不属于《排污许可管理条例》第十五条重新申请取得排污许可证的情形之一，可以纳入排污许可证变更管理

苏州市格范五金塑胶工业有限公司

2021年12月