苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目第一阶段（二标段、三标段）竣工环境保护验收报告表

科星环竣（2024）字 第（001）号

| 建设单位： | 苏州华强房地产开发有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 苏州科星环境检测有限公司 |

2024年01月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责  人 :

填 表 人：

| 建设单位 （盖章） |  |  | 编制单位 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 0512-69581512 |  | 电话: | 0512-65802698 |
| 传真: | / |  | 传真: | 0512-65809687 |
| 邮编: | 215011 |  | 邮编: | 215100 |
| 地址: | 苏州市相城区嘉元路 959 号元和大厦 585 室 |  | 地址: | 苏州市相城区漕湖大道79号（太航常青内）9号楼4楼 |

表一

| 建设项目名称 | 苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州华强房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 相城区元和街道永方路东、沈思港路南 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计规模 | 总建筑面积289284.9平方米，占地面积83881.3方米 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 第一阶段总建筑面积191996.16平方米，占地面积39504.49平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年11月 | 开工建设时间 | 2018年05月10日 |  |  |
| 竣工时间 | 2024年01月03日 | 验收现场监测时间 | 2024年01月10日~11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市相城区环境保护局 | 环评登记表 填报单位 | 苏州新视野环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 692003.69万元 | 环保投资总概算 | 500万元 | 比例 | 0.072% |
| 实际总概算 | 460000万元 | 环保投资 | 400万元 | 比例 | 0.086% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院【2017】682号，2017年10月）； 3、 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； 5、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》（生态环境部【2018】9号）； 6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）； 7、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)； 8、《苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目建设项目环境影响报告表》（ 2016年11月）； 9、《关于对<苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目建设项目环境影响登记表>》的审批意见（苏州市相城区环境保护局 2016年11月15日）； 10、苏州华强房地产开发有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据咨询表及审批意见要求，本项目执行以下标准： 1.1废水 本项目暂未入住，无生活污水产生。 1.2废气 本项目运营期间无废气产生。 1.3 噪声 本项目西侧靠近永方路（城市主干道）噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a 类标准，其他边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 1.4 固废 本项目运营期间固废主要为居民日常生活垃圾，本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。 1.5 总量控制指标 本项目不涉及污染物总量排放。 |

表二

项目由来及建设过程： 苏地2016-WG-31号地块建造用房项目位于苏州相城区元和街道永方路东、沈思港路南。本项目区域建设内容为住宅楼、配电房、配套商业（不入驻餐饮等项目）、配套物业及地下车库。 目前，该项目已取得苏州相城区发展和改革局（相发改投核[2016]27号）（见附件1）。获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，苏州华强房地产开发有限公司委托苏州新视野环境工程有限公司对其“苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目”进行环境影响评价。《苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目建设项目环境影响报告表》于2016年11月15日通过苏州市相城区环境保护局（苏相环建[2016]184号 ）（见附件2）审批同意建设，本项目分一、二、三共三个标段建设，其中二三标段2018年05月10日开工建设，于2024年01月03日竣工并开始调试。且配套的各类环保设施同步完成，具备“三同时”验收监测调查条件； 本项目位于苏州相城区元和街道永方路东、沈思港路南，项目地块东面隔御苑路为苏州市相城第三实验小学，南面为天房美瑜兰庭小区，西面为永方路，北面为沈思港路。该区域周围无重大污染源，无主要环境问题。本项目经营场所中心经度与纬度为E120.598268°，N31.372389°。 主要工程内容及规模： 苏州华强房地产开发有限公司苏地2016-WG-31号地块项目，本次验收项目(二、三标段）由 海天建设集团有限公司与中天建设集团有限公司共同承建，投资万元，项目总占地面积39504.49m2，总建筑面积191996.16m2。项目主体工程见下表。 项目主体工程及产品方案 用地性质：二类居住用地; 二、三标段地块总用地面积(m2); 39504.49. 二、三标段地块总建筑面积(m2); 191996.16. 二、三标段不计容建筑面积(m2); 65954.98. 容积率; 2.499. 绿地率; 37%. 停车位; 59个. 其中; 地下停车位; 1800个. 地上停车位; 129个. 雨水排口; 2个. 污水排口; 2个. 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 本次验收项目总建筑面积约289284.9m2，计容面积209702.5m2。本项目分为一、二、三标段 地块建设，目前二、三标段地块已完成。本次验收内容针对二、三标段地块建筑信息。本次验收项目建筑物工程明细 实际建设与环评及批复变化情况表 建筑编号; 建筑类型; 建筑面积(m2). 1; 一、二、三标段地块; 289284.9. 项目; 环评文件或环保批复; 第一阶段实际建设情况; 备注. 用地面积(m2); 83881.3; 39504.49; 第一阶段建设内容为二、三标段. 总建筑面积(m2); 289284.9; 191996.16. 计容面积（m2）; 209702.5; 126041.18. 绿化率（%）; 37; 37; /. 主体工程; 本项目建设内容为普通住 宅及小区配套商业（超市等），设计规划为 17 幢建筑。其中，9 幢为 26 层高层（21、24、27、 30~35 号楼）、6 幢为 12 层高层（20、22、23、25、26、29 号楼）、1 幢为15层高层（28 号楼）、1幢为 3 层（36 号楼）配套配套社区、物业、商业等。非机动车库为地下一层，机动车库为小区场地和地下一层。; 本次验收项目为二、三标段地块，二标段主要建设内容为4#、7#、10#（地上26层、地下2层）、5#、8#（地上12层、地下2层）、9#（地上27层、地下1层）、11#（地上12层、地下1层）、12#（地上27层、地下1层）、地下车库2区（地下1层）、 S2#、S3#配电房（地上1层）； 三标段主要建设内容为1#、3#（地上12层、地下2层）、2#（地上两层、地下2层）、6#（地上27层、地下2层）以及地下车库3区（地下2层）、总建筑面积为191996.16m2。; 2#用房为物业用房、其他均为住宅，相对环评楼栋号重新排序、层高和栋数与环评一致，具体详见附件建设用地施工许可证。. 参照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》、《污染影响类建 设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)，从环保角度分析，以上变化不属于重大变动。

主要工艺流程及产物环节 本验收项目主要为居民住宅建筑项目，非生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 图2-1 建设项目施工流程及主要污染情况 项目工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生机械噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水、施工人员生活污水等污染物。 (一)废水 施工期产生的废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水，施工作业废水经沉淀池沉淀处理后回用于地面路面降尘洒水；施工期在项目地块南侧设置施工营地，生活污水接市政污水管网排放至由相城水务发展有限公司(城区污水处理厂) 处理后达标排放。 本项目已实施雨污分流，设置雨水排口2个(接管口位于北侧沈思港路)，设置污水排口2个(接管口位于北侧沈思港路)。营运期雨水经雨水收集系统收集后排入附近河道；生活污水经污水排口接入市政污水管网，由城区污水处理厂处理。 (二)废气 施工期采用封闭式施工方法，在工地四周设置围护栏，采购商品混凝土，不进行现场搅拌，地面干燥时定期对路面洒水以减少施工扬尘的污染。 营运期废气主要为居民油烟，汽车尾气。油烟通过加装油烟机处理后由楼顶专用烟道排放，汽车尾气通过对地下车库进行机械通风处理后无组织排放。 (三)噪声 施工期通过采取选用低噪声施工机械，加强设备维护维修，合理安排施工作业时间，夜间停止高噪声振动施工等措施降低噪声排放。 营运期的噪声主要为：水泵、通风系统、配电设备等所产生的噪声。本项目高噪声设备置于专用设备房内，通过建筑隔声，并采取减震降噪措施。 (四)固体废物 施工期生活垃圾由当地环卫部门清运处理，建筑垃圾按要求规范处置；营运期生活垃圾由物业统一清运处理。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 本项目暂未有业主入住，未产生生活污水，项目地块管道已连接至市政污水管网，污水排放至相城水务发展有限公司（城区污水处理厂）处理后排放。 3.2 废气 本项目废气主要为居民油烟、汽车尾气。油烟通过加装油烟机处理后由楼顶专用烟道排放，汽车尾气通过对地下车库进行机械通风处理后无组织排放。 3.3 噪声 本项目噪声主要为人员生活活动噪声、进出场区的车辆产生的交通噪声和场区公益活动产生的噪声；水泵房、配电室、发电机房设备运行产生的噪声。产生的噪声经房屋阻隔、距离衰减、四周绿化等措施处理后外排。 3.4 固体废物 本项目固废主要为工作人员生活垃圾，产生的生活垃圾统一收集于项目内的垃圾桶后，委托前期物业单位清运处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1 审批意见 一、根据你公司委托苏州新视野环境工程有限公司编制的环境影响报告表的评价结论，从环境保护角度分析，在苏州市相城区元和街道永方路东、沈思港路南建设规模为总占地面积83881.3平方米、总建筑面积289284.9平方米的商品住宅房项目可行，同意建设。 二、项目建设须采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流，生活污水接入市政污水管网，送苏州相城水务发展有限公司(城西污水厂)集中处理达标后 排放。排放废水执行污水处理厂接管标准。 三、合理设置地下车库通风系统排气口和汽车出入口，防止噪声、汽车尾气对周围环境产生污染影响，排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)二级标准及环境影响报告表提出的标准限值。 四、本项目商业(沿街店面)用房具体商业项目入驻时需按规定另行办理申报手续。 五、对产生噪声的设备合理进行布局，采取隔声降噪措施，噪声排放参照执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337- 2008)2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。加强项目边界内绿化隔离带等措施的建设，防止交通噪声、废气对本项目的影响。 六、由于项目邻近交通干线，建设单位必须采取适当调整项目退让距离和强化防噪减振等有效措施减轻周边交通噪声和振动对项目的不利影响，落实环境影响报告文件相关 污染防治要求。 七、生活垃圾须分类收集，送当地政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。固体废弃物合理处置，防止对周围环境产生污染。 八、本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523- 2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的，施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘;车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程建设，不能回用部分及工地生活污水必须经过预处理后排入城市污水管网，严禁直接排入附近水体。 九、环境影响评价文件以及审批意见中提出的环境保护对策措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 十、项目建成后向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料，项目经我局验收合格后方可正式投运。 十一、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照苏州科星环境检测有限公司编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。 （2） 监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 （3） 验收监测期间，公司污染治理设施运行正常，生产负荷达到验收项目设计能力75%以上。 表5-1 噪声监测质量控制表 监测 类别; 监测 因子; 检测日期; 校准器 编号; 标准声压级 dB（A）; 测试前 校准值 dB（A）; 测试后 校准值 dB（A）; 判定 结果. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.10; 0320008; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 噪声; 厂界噪声; 2024.01.11; 0320008; 94.0; 93.8; 93.8; 合格. 表5-2 监测依据 检测类别; 项目; 检测依据. 噪声; 区域环境噪声; 声环境质量标准GB 3096-2008. 表5-3 主要监测仪器设备一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号. 声级计; AWA5688; 0321039. 声校准器; AWA6022A; 0320008. 气象参数仪; 5500; 0317024.

表六

验收监测内容： 1、噪声 监测点位; 监测项目; 监测频次. 地块四周布1个监测点，共4个监测点（Z1~Z4）; 昼间、夜间等效连续（A） 声级; 连续两天，每天昼间、夜间 监测1次. 图6-1噪声监测点位示意图

表七

验收监测结果： 1、噪声监测结果见表7-1。 表7-1噪声监测结果 监测结果dB(A); Z1; Z2; Z3; Z4. 2024.01.10; Leq（昼间）; 56; 54; 54; 58. Leq（夜间）; 46; 48; 48; 47. 2024.01.11; Leq（昼间）; 54; 54; 56; 55. Leq（夜间）; 47; 46; 45; 47. 标准限值; Leq（昼间）; 60; 70; 60; 60. Leq（夜间）; 50; 55; 50; 50. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 备注; 厂界噪声监测点位示意图详见图6-1. 审批意见落实情况： 序号; 环评批复要求; 批复落实情况. 1; 根据你公司委托苏州新视野环境工程有限公司编制的环境影响报告表的评价结论，从环境保护角度分析，在苏州市相城区元和街道永方路东、沈思港路南建设规模为总占地面积83881.3平方米、总建筑面积289284.9平方米的商品住宅房项目可行，同意建设。; 本项目建设地址与环境影响报告表一致，项目分阶段建设，目前为第一阶段（第二、三标段地块）建设完成，总建筑面积为191996.16m2、总占地面积为39504.49m2。. 2; 项目建设须采用节能环保设计和节能环保建筑材料。排水须实行雨污分流，生活污水接入市政污水管网，送苏州相城水务发展有限公司(城西污水厂)集中处理达标后 排放。排放废水执行污水处理厂接管标准。; 本项目（二、三标段地块）主要内容为住宅楼、配电房、一栋配套物业及地下车库。已实行“雨污分流、清污分流”，项目地块共设置2个雨水排口，2个污水排口。生活污水进入市政管网，接管至城西污水处理厂处理。. 3; 合理设置地下车库通风系统排气口和汽车出入口，防止噪声、汽车尾气对周围环境产生污染影响，排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)二级标准及环境影响报告表提出的标准限值; 项目地下车库设置机械排风扇，地上设置3.6米高的地下车库通风井。. 4; 本项目商业(沿街店面)用房具体商业项目入驻时需按规定另行办理申报手续; 本项目暂无商业（沿街店面）用房，如有将在入驻前办理申报手续。. 5; 对产生噪声的设备合理进行布局，采取隔声降噪措施，噪声排放参照执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337- 2008)2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。加强项目边界内绿化隔离带等措施的建设，防止交通噪声、废气对本项目的影响。; 本项目东、南、北侧边界噪声排放符合行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，西侧边界靠近城市交通主干道，排放符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。. 6; 生活垃圾须分类收集，送当地政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。固体废弃物合理处置，防止对周围环境产生污染; 本项目设置一处垃圾中转站，位于项目地块西北角，面积约为5m2，由招商局物业管理有限公司负责定时清运。. 7; 本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523- 2011)和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的，施工单位应当取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。加强施工管理，堆放在露天的散装建筑材料定期洒水保持湿润，减少扬尘;车辆出入口路面保持清洁、湿润，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)二级标准。施工过程中产生的废水尽量回用于工程建设，不能回用部分及工地生活污水必须经过预处理后排入城市污水管网，严禁直接排入附近水体。; 废水：施工期间废水主要为：施工工业废水和生活废水，施工废水经沉淀后回用，生活废水通过临时厕所收集后由环卫部清运。 废气：①施工现场存放用于回填的土方采取适当的遮盖措施，干燥季节适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面湿润，以减轻扬尘对周围环境的污染影响。②使用商品混凝土，禁止使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对周围环境的污染。③施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。④细颗粒散体材料要入库加盖蓬布密封保存，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂造成扬尘。⑤运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆必须密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的无聊不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制无聊的洒落。⑥工地出口应安装冲洗车轮的冲洗装置，出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。⑦施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。 噪声：施工期间主要噪声源为各种施工机械，对周围环境造成一定的影响，针对施工期噪声特点，施工期间采取如下措施：①合理安排施工时间，《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》中明确规定，除工程必须外，严禁在12:00~14:00，22:00~6:00期间施工。②选用低噪声机械、设备。③对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，取得大家理解。④同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 固废：施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。①对于弃土、混凝土碎块、砖石类建筑垃圾，不含有毒有害成分。督促施工单位向有关部门申请将土方运往指定的地点回填处置，不能将弃土弃渣随意抛弃、转移和扩散。土方运输应尽量选择环境保护敏感目标少的路线。②对废弃钢筋、施工下脚料等可回收利用的废弃物收集后出售给专门的单位回收利用。③施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱、由当地环卫部门统一清运处理。. 8; 环境影响评价文件以及审批意见中提出的环境保护对策措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产; 本项目环境影响报告表中提出的环保措施与项目主题建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用。. 9; 项目建成后向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料，项目经我局验收合格后方可正式投运。; 本项目第一阶段（第二、三标段）目前已建设完成，目前正在进行三同时竣工环保验收工作。. 10; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 本项目第一阶段的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施未发生重大变化。.

表八

验收监测结论： 1、噪声 噪声监测结果表明：2024年01月10日—2024年01月11日Z1~Z4昼间、夜间地块边界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准及4a类标准要求。 - 固废 项目生活垃圾和商业垃圾均由招商局物业管理有限公司清运处置。 3、其他 企业设置了兼职环保管理人员，并制定了相关环境管理制度。

附图、附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边现状图 附件1 立项文件 附件2 环境影响登记表审批意见 附件3 企业营业执照 附件4 建设用地规划许可证 附件5 建筑工程施工许可证 附件6 生活污水排水协议 附件7 前期物业合同